## Оглавление
Распродажа складских остатков
1. | Автоматические выключатели
2. | Корпуса
3. | Контакторы
4. | Рубильники
5. | Реле
6. | КИПиА
7. | Предохранители
8. | Амперметры, вольтметры
9. | Кнопки, лампы,прочее

## Автоматы
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу
Автоматические выключатели IEK
Однополюсные
MVA20-1-040-B | ВА 47-29 1P 40A B | шт. | 49 | 87
MVA20-1-040-C | ВА 47-29 1P 40A C | шт. | 26 | 80
MVA20-1-050-B | ВА 47-29 1P 50A B | шт. | 68 | 84
MVA20-1-050-C | ВА 47-29 1P 50A C | шт. | 77 | 100
MVA20-1-063-B | ВА 47-29 1P 63A В | шт. | 60 | 105
MVA21-1-010-C | ВА 47-29М 1P 10A C | шт. | 38 | 20.5
MVA21-1-020-C | ВА 47-29М 1P 20A C | шт. | 24 | 53
MVA21-1-032-C | ВА 47-29М 1P 32A C | шт. | 37 | 48.5
MVA21-1-040-C | ВА 47-29М 1P 40A C | шт. | 46 | 41.5
MVA21-1-050-C | ВА 47-29М 1P 50A C | шт. | 48 | 60
MVA21-1-063-C | ВА 47-29М 1P 63A C | шт. | 46 | 59.5
MVA40-1-010-C | ВА 47-100 1P 10А С | шт. | 7 | 370.5
MVA40-1-016-D | ВА 47-100 1P 16А D | шт. | 2 | 370.5
MVA40-1-020-D | ВА 47-100 1P 20А D | шт. | 5 | 290
MVA40-1-025-D | ВА 47-100 1P 25А D | шт. | 1 | 370.5
MVA40-1-035-D | ВА 47-100 1P 32А D | шт. | 8 | 290
MVA40-1-040-D | ВА 47-100 1P 40А D | шт. | 12 | 290
MVA40-1-050-D | ВА 47-100 1P 50А D | шт. | 9 | 60
MVA40-1-063-D | ВА 47-100 1P 63А D | шт. | 3 | 370.5
MVA40-1-100-C | ВА 47-100 1P 100А C | шт. | 1 | 370.5
Двухполюсные
MVA20-2-006-C | ВА 47-29 2Р 6А C | шт. | 15 | 150
MVA20-2-006-D | ВА 47-29 2Р 6А D | шт. | 2 | 180
MVA20-2-010-B | ВА 47-29 2Р 10А B | шт. | 25 | 150
MVA20-2-010-C | ВА 47-29 2Р 10А C | шт. | 8 | 150
MVA20-2-016-B | ВА 47-29 2Р 16А B | шт. | 1 | 150
MVA20-2-016-C | ВА 47-29 2Р 16А C | шт. | 14 | 150
MVA20-2-020-B | ВА 47-29 2Р 20А B | шт. | 4 | 150
MVA20-2-025-B | ВА 47-29 2Р 25А B | шт. | 14 | 150
MVA20-2-032-B | ВА 47-29 2Р 32А B | шт. | 1 | 150
MVA20-2-040-B | ВА 47-29 2Р 40А B | шт. | 18 | 150
MVA20-2-040-C | ВА 47-29 2Р 40А C | шт. | 28 | 160
MVA20-2-050-B | ВА 47-29 2Р 50А B | шт. | 10 | 150
MVA20-2-050-C | ВА 47-29 2Р 50А C | шт. | 1 | 150
MVA20-2-063-B | ВА 47-29 2Р 63А B | шт. | 42 | 150
MVA20-2-063-C | ВА 47-29 2Р 63А C | шт. | 9 | 150
MVA21-2-010-C | ВА 47-29М 2P 10A C | шт. | 6 | 35
MVA21-2-025-C | ВА 47-29М 2P 25A C | шт. | 6 | 106
MVA21-2-040-C | ВА 47-29М 2P 40A C | шт. | 6 | 97
MVA21-2-050-C | ВА 47-29М 2P 50A C | шт. | 12 | 41
Трехполюсные
MVA20-3-001-C | ВА 47-29 3Р 1А С | шт. | 2 | 280
MVA20-3-002-B | ВА 47-29 3Р 2А В | шт. | 8 | 290
MVA20-3-002-C | ВА 47-29 3Р 2А С | шт. | 3 | 290
MVA20-3-004-B | ВА 47-29 3Р 4А B | шт. | 16 | 290
MVA20-3-006-B | ВА 47-29 3Р 6А B | шт. | 3 | 240
MVA20-3-016-B | ВА 47-29 3Р 16А B | шт. | 4 | 240
MVA20-3-016-C | ВА 47-29 3Р 16А С | шт. | 1 | 230
MVA20-3-016-D | ВА 47-29 3Р 16А D | шт. | 1 | 290
MVA20-3-020-B | ВА 47-29 3Р 20А В | шт. | 8 | 240
MVA21-3-020-C | ВА 47-29М 3P 20A C | шт. | 7 | 135.5
MVA21-3-063-C | ВА 47-29М 3P 63A C | шт. | 3 | 135.5
MVA40-3-010-C | ВА 47-100 3P 10А C | шт. | 6 | 1000
MVA40-3-010-D | ВА 47-100 3P 10А D | шт. | 9 | 1000
MVA40-3-016-C | ВА 47-100 3P 16А C | шт. | 7 | 1000
MVA40-3-025-C | ВА 47-100 3P 25А C | шт. | 2 | 1000
Четрыехполюсные
MVA20-4-016-C | ВА 47-29 4P 16A С | шт. | 2 | 380
MVA20-4-025-D | ВА 47-29 4P 25A D | шт. | 1 | 410
MVA20-4-063-B | ВА 47-29 4P 63A B | шт. | 2 | 400
MVA40-4-063-D | ВА 47-100 4P 63А D | шт. | 2 | 1350
MVA40-4-080-D | ВА 47-100 4P 80А D | шт. | 3 | 1350
Автоматические выключатели ИЭК в литом корпусе
SVA10-3-0016 | ВА 88-32 16А | шт. | 1 | 1700
SVA20-3-0050 | ВА 88-33 50А | шт. | 1 | 2300
SVA20-3-0160 | ВА 88-33 160А | шт. | 1 | 2300
SVA30-3-0250 | ВА 88-35 250А | шт. | 1 | 3000
SVA50-3-0500 | ВА 88-40 500А | шт. | 1 | 9500
SVA50-3-0630 | ВА 88-40 630А | шт. | 1 | 10000
SVA30D-EP | Электропривод ЭП 35/37 к ВА 88 | шт. | 1 | 4000
Выключатели нагрузки ВН
MNV10-4-063 | ВН32 4Р 63А | шт. | 6 | 410
MNV10-4-100 | ВН32 4Р 100А | шт. | 6 | 410
Диф.автоматы АД12,АД14
MAD10-2-010-C-030 | АД12 2Р 10А 30мА | шт. | 10 | 600
MAD10-2-025-C-030 | АД12 2Р 25А 30мА | шт. | 1 | 600
MAD10-2-040-C-030 | АД12 2Р 40А 30мА | шт. | 9 | 600
MAD10-4-016-C-030 | АД14 4Р 16А 30мА | шт. | 2 | 850
MAD10-4-040-C-030 | АД14 4Р 40А 30мА | шт. | 1 | 850
MAD10-4-063-C-030 | АД14 4Р 63А 30мА | шт. | 8 | 850
MDV10-2-032-030 | Выключатель диф.ВД1-63 2Р 32А С | шт. | 15 | 650
MDV10-4-040-030 | Выключатель диф.ВД1-63 4Р 40А 30мА | шт. | 6 | 850
MDV10-4-040-100 | Выключатель диф.ВД1-63 4Р 40А 100мА | шт. | 1 | 1200
MDV10-4-050-030 | Выключатель диф.ВД1-63 4Р 50А 30мА | шт. | 5 | 1100
MDV10-4-063-030 | Выключатель диф.ВД1-63 4Р 63А 30мА | шт. | 5 | 920
MDV10-4-080-100 | Выключатель диф.ВД1-63 4Р 80А 100мА | шт. | 4 | 1310
MDV10-4-100-100 | Выключатель диф.ВД1-63 4Р 100А 100мА | шт. | 1 | 1200
Автоматические выключатели CHINT
CH 187998 | DZ47-60 1P 25А С , 4,5кА | шт. | 9 | 83
CH 188050 | DZ47-60 3P 50А С, 4,5 кА | шт. | 4 | 327
CH 188074 | DZ47-60 3P 63А С, 4,5 кА | шт. | 2 | 327
CH 158094 | DZ158 3Р 63A С , 10кА | шт. | 1 | 980
CH 158093 | DZ158 3Р 100A С, 10кА | шт. | 1 | 980
CH 158109 | DZ158 3Р 125A С, 10кА | шт. | 1 | 1200
CH 126603 | NM1-250 160A, 50кА | шт. | 1 | 3950
Автоматические выключатели Dekraft
11077DEK | Авт.выключатель 3Р 10А С | шт. | 14 | 200
11078DEK | Авт.выключатель 3Р 16А С | шт. | 3 | 200
11126DEK | Авт.выключатель 3Р 16А D | шт. | 1 | 240
Автоматические выключатели EKF
mcb4763-2-06C | Авт.выключатель 2Р 6А С | шт. | 11 | 160
Автоматические выключатели SASIN
| ВА 1P 2A C | шт. | 2 | 55
| ВА 1P 20A C | шт. | 34 | 50
| ВА 3P 10A C | шт. | 1 | 160
| ВА 3P 20A C | шт. | 3 | 160
| SASIN АД 2Р 50А С 30мА | шт. | 2 | 445
| SASIN АД 4Р 25А С 30мА | шт. | 1 | 600
Продукция КЭАЗ
108430 | Авт.выкл. ВА 57-31 3Р 16А | шт. | 1 | 1875
108431 | Авт.выкл. ВА 57-31 3Р 20А | шт. | 1 | 1875
108427 | Авт.выкл. ВА 57-31 3Р 100А | шт. | 5 | 1875
108576 | Авт.выкл. ВА 57-35 3Р 125А | шт. | 1 | 2840
109307 | Авт.выкл. ВА 57Ф35 3Р 160А | шт. | 1 | 2050
| Авт.выкл. ВМ63 1Х 1Р 10А D | шт. | 3 | 200
| Авт.выкл. ВМ63 Р2 2Р 63А | шт. | 2 | 300
| Авт.выкл. ВМ63 2Х 2Р 1А В | шт. | 3 | 400
| Авт.выкл. ВМ63 2Х 2Р 6А С | шт. | 48 | 400
| Авт.выкл. ВМ63 2Х 2Р 6А В | шт. | 6 | 250
| Авт.выкл. ВМ63 3Х 3Р 10А D | шт. | 21 | 590
| Модуль свободных контактов 2П для ВМ63 | шт. | 25 | 350
Автоматические выключатели ДЗНВА
| Авт.выкл. ВА 57-35 3Р 200А | шт. | 2 | 1980
Автоматические выключатели Завода Контактор
7001001 | Авт.выключатель ВА 04-35 ПРО 16А | шт. | 3 | 1820
7001002 | Авт.выключатель ВА 04-35 ПРО 20А | шт. | 3 | 1820
7001003 | Авт.выключатель ВА 04-35 ПРО 25А | шт. | 1 | 1820
7001008 | Авт.выключатель ВА 04-35 ПРО 80А | шт. | 5 | 1700
7001009 | Авт.выключатель ВА 04-35 ПРО 100А | шт. | 5 | 1700
7001104 | Авт.выключатель ВА 04-35 ПРО 250А | шт. | 4 | 3300
1020710 | Авт.выключатель ВА 04-36 ПРО 80А | шт. | 3 | 2800
1004124 | Авт.выключатель ВА 04-36 ПРО 100А | шт. | 1 | 3100
7001208 | Независ.расцепитель для ВА 04-ПРО | шт. | 1 | 800
1030904 | Авт.выкл. ВА 08-0405Н-350010 400А | шт. | 1 | 35300
1002394 | ВА 51-39-344730-20УХЛ3 630А | шт. | 2 | 10300
1002448 | Авт.выкл. ВА53-41-347430 1000А | шт. | 1 | дог.
Автоматические выключатели LEGRAND
408087 | Авт.выкл 3P D 10А 6кА LEGRAND | шт. | 1 | 2300
Автоматические выключатели MERLIN GERIN,Schnieder Electric
| Авт.выкл. MERLIN GERIN c60N 3P 63A C | шт. | 2 | 2033
| Авт.выкл. MERLIN GERIN c60N 3P 25A C | шт. | 1 | 1287
| Авт.выкл. MERLIN GERIN c60N 3P 40A C | шт. | 1 | 1477
| Диф.автомат DPN С 25A 30мA | шт. | 4 | 3700
EZC250F | Авт.выключатель Schnieder Electric EasyPact арт.EZC250F |  | 1 | 4900
| Авт.выключатель Schnieder Electric 3P 25А С | шт. | 2 | 1287
| Авт.выключатель Schnieder Electric ic60N 3P 6A C | шт. | 1 | 1400
Автоматические выключатели АВВ
1SAM250000R1008 | Выкл.авт.для защиты электродвиг. MS116 MS116-4,0 2,5-4,0A | шт. | 3 | 1250
1SAM250000R1007 | Выкл.авт.для защиты электродвиг MS116-4,0 1,6-2,5A | шт. | 2 | 1250
GV2ME10 | Выкл.авт.для защиты электродвиг MS116-4,0 4,0-6,3A | шт. | 2 | 2523
Автоматические выключатели SIEMENS
5SU13531KK16 | Диф.автомат С 16 30мА 1Р+N | шт. | 2 | 1715
5SQ23700KA50 | Авт.выкл.5SQ23 3Р 50А С | шт. | 3 | 1197
5SQ23700KA32 | Авт.выкл.5SQ23 3Р 32А С | шт. | 2 | 1197
5SQ23700KA40 | Авт.выкл.5SQ23 3Р 40А С | шт. | 3 | 1197
5SQ23700KA20 | Авт.выкл.5SQ23 3Р 20А С | шт. | 2 | 1197
5SQ23700KA25 | Авт.выкл.5SQ23 3Р 25А С | шт. | 6 | 1197
5SX2320-7 | Авт.выкл.5SX 3Р 10А С | шт. | 1 | 1197
3RV1011-1EA10 | Выкл.автом.для защиты электродвигателя 2,8-4AN 3RV1011-1EA10 | шт. | 2 | 1953
Автоматические выключатели MOELLER
| Авт.выкл.PL6C 63/3 3P 63A C | шт. | 1 | 1200
| Авт.выкл.PL4C 32/3 3P 32A C | шт. | 3 | 1200
| Авт.выкл.PL4C 10/1 1P 10A C | шт. | 4 | 600
| Авт.выкл.PL6C 25/1 1P 25A C | шт. | 3 | 600

## Корпуса
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу
Корпуса металлические
Корпуса ЩМП
YKM40-231-31 | ЩМП2.3.1-0-36 | шт. | 2 | 800
| Корпус ВРУ 1700*800*450 (1 дверь) | шт. | 2 | 9700
Корпуса ЩРВ,ЩРН
MKM14-V-24-30-Z | ЩРВ 24з-36 IP31 (405*320*120) | шт. | 5 | 900
MKM14-V-36-30-Z | ЩРВ 36з-36 IP31 (550*320*120) | шт. | 2 | 1200
MKM14-V-72-30-Z | ЩРВ 72 (550*610*120) | шт. | 2 | 2000
MKM14-N-09-31-Z | ЩРН-9 (320*135*280) | шт. | 7 | 650
MKM14-N-12-31-Z | ЩРН-12 (265*310*120) | шт. | 10 | 650
MKM14-N-24-31-Z | ЩРН-24 (395*310*120) | шт. | 7 | 750
MKM14-N-72-31-Z | ЩРН-72з | шт. | 5 | 2200
| ЩРН-48 | шт. | 1 | 1425
MKM25-V-12-31-ZO | ЩУРВ 1/12 | шт. | 32 | 1000
MKM35-V-12-31-ZO | ЩУРВ 3/12 | шт. | 5 | 1100
MKM35-V-30-31-1-ZO | ЩУРВ 3/30 | шт. | 1 | 1600
MKM35-N-12-31-ZO | ЩУРН 3/12з IP31 | шт. | 3 | 1150
MKM21-N-24-30-O-R-L | ЩУРН 1/24 | шт. | 3 | 1000
MKM35-N-30/1-1-31-ZO | ЩУРН 3/30 | шт. | 10 | 1600
Корпуса КСРМ
YKM30-M1-18 | Стойки КСРМ 1800 (Место1) | компл. | 5 | 3500
YKM30-M2-66-36 | Крыша,цоколь КСРМ 600*600 (Место2) | компл. | 10 | 4200
YKM30-BP-16-06-36 | Бок.панель КСРМ 1600*600 | компл. | 1 | 3900
| Задняя стенка КСРМ 1600*600 | шт. | 2 | 1300
| Задняя стенка КСРМ 2000*600 | шт. | 1 | 1300
YKM30-BP-20-04-36 | Бок.панель КСРМ 2000*400 | шт. | 1 | 3700
YKM30-BP-20-08-36 | Бок.панель КСРМ 2000*800 | шт. | 1 | 6900
| Задняя стенка КСРМ 1800*800 | шт. | 2 | 1300
YKM30-M3-168-36 | Дверь+задняя стенка(Место3) 1600*800 | компл. | 4 | 4100
| Дверь КСРМ 2000*800 | шт. | 3 | 1300
| Рейка опроная для КСРМ 453*30*79 | шт. | 25 | 250
| Планка для КСРМ 800*40*30 | шт. | 14 | 145
Корпуса ПРОВЕНТО
MPS.200.60.60 | Корпус Провенто 2000*600*600 (без боковых панелей) | шт. | 1 | 17300
Корпуса пластиковые
Боксы GET-SAN (Турция)
| Бокс Get-SaN 6 модулей | шт. | 2 | 206
| Бокс Get-SaN 14 модулей | шт. | 3 | 400
| Бокс Get-SaN 16 модулей | шт. | 4 | 458
| Бокс Get-SaN 24 модуля | шт. | 8 | 626
| Бокс Get-SaN 36 модулей | шт. | 1 | 1175
BNZ-40-24-1 | Бокс пласт.Tekfor,Россия,IP40 | шт. | 3 | 890
| Бокс пласт.SASIN,24 модуля | шт. | 9 | 910
KV9330 | Ящик HENSEL на 36 автоматов с доп.монтажным отсеком KV9330 | шт. | 4 | 2900
KV9440 | Ящик HENSEL на 36 автоматов с доп.монтажным отсеком KV9440 | шт. | 1 | 4000
DMS11D-PC55 | Защитная оболочка с кнопкой СТОП для ПРК32 IP54 IEK | шт. | 3 | 855.13
Боксы IEK
MKP12-V-18-40-10 | Щиток пластиковый ЩРВ-П-18 мод. (встраиваемый) (252х398х102) | шт. | 3 | 492.5
MKP12-N-04-40-20 | Бокс ЩРН-П-4 модуля (200х112х95) | шт. | 1 | 164
MKP12-N-06-40-20 | Бокс ЩРН-П-6 модулей (200х148х95) | шт. | 1 | 222
MKP12-N-12-40-10 | Бокс ЩРН-П-12 модулей(220х280х95) | шт. | 5 | 334
CLP1-050-20 | Швеллер перфорированный ИЭК (по 2м) | шт. | 23 | 425

## Контакторы
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу
Контакторы Китай,Россия
KKT50-185-230-10 | КТИ 185А IEK | шт. | 4 | 8500
KKT50-265-230-10 | КТИ 5265 265А IEK | шт. | 1 | 10000
KKT50-330-230-10 | КТИ 5330 330А IEK | шт. | 1 | 16100
KKM41-095-230-11 | КМИ 49512 95А IEK | шт. | 1 | 2100
KKM16-012-220-00 | КМИ 11260 12А в оболочке | шт. | 3 | 1500
KKM16-009-220-00 | КМИ 10960 9А в оболочке | шт. | 5 | 1300
KKM26-025-220-00 | КМИ 22560 25А в оболочке | шт. | 5 | 1750
KKM36-050-220-00 | Пускатель КМИ 35062 в оболочке IP54 50А | шт. | 1 | 3820
| Пускатель реверс. ПМЛ 2631 22А в корпусе с кнопками и тепл.защитой IP 54 на ток 18-25А | шт. | 4 | 4403
| Контактор МК6-30 ЧЭАЗ | шт. | 1 | 19800
Контакторы MOELLER
| XPL4-C63/3 3P 63A C | шт. | 1 | 700
| XZMS-2,5/3 1,6-2,5A | шт. | 1 | 700
| Контактор DIL M(C)17 | шт. | 1 | 700
| Контактор DIL M(C)12 в сборе с ПКИ DIL A-XH-22 + RKZMO-4 | шт. | 1 | 700
| Контактор DIL M(C)17 + RKZMO-16 | шт. | 1 | 700
| Контактор DIL M(C) + RKZM4-32 | шт. | 1 | 700
| Контактор DIL M32-XH1 11-S + доп.контакт для контактора | шт. | 1 | 700
| Контактор DILM 12-10 М(С)12 12А | шт. | 12 | 700
| Доп.контакты NH112-PKZO | шт. | 6 | 500
Контакторы LEGRAND
29712 | Доп.контакт НО (для контактора) LEGRAND | шт. | 10 | 200.23
4133 | Контактор 25А LEGRAND | шт. | 1 | 1351.27
| Контактор CTX-1 50А LEGRAND | шт. | 1 | 4900

## Рубильники
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Примечание
Рубильники
| Рубильник CHINT NH40 400/3 400А на 1 направление | шт. | 1 | 5952
Разъединители на одно направление:
| РЕ19-43 1600А | шт. | 1 | 7300
| РЕ19-41 1000А | шт. | 2 | 5897
| РЕ19-37 400А | шт. | 3 | 3432
| РЕ19-35 250А | шт. | 3 | 3310
Изолированные рубильники
| Изолированный рубильник с предохранителями APATOR RBK1 250A | шт. | 2 | 3800 | 1 без упаковки
| Изолированный рубильник с предохранителями APATOR RBK0 160A | шт. | 1 | 2620 | без упаковки
OA1G10 | Доп.контакт ABB (для рубильников) | шт. | 10 | 300

## Реле
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу
Реле времени
| РВО-П2-26 , 0,1-9,9м | шт. | 7 | 2900
| РВО-П2-У-10 (щитовое) | шт. | 4 | 2900
| Реле РЭВ-814-УЗ ЧЭАЗ | шт. | 6 | 3782
3RP1505-1AP30 | Реле времени 3RP1505-1AP30 0-100 ч SIEMENS | шт. | 3 | 3620
Реле контроля
| Реле контроля напряжения РКН 3-14-08 | шт. | 1 | 1386
| Реле контроля защиты РКЗ-250-И | шт. | 3 | 3866
| Пульт управления ПУ-02 для РКЗ | шт. | 3 | 3600
| Пульт управления ПУ-05 для РКЗ | шт. | 1 | 5700
Реле тока
| Реле тока РТ 40/50 | шт. | 7 | 1575
| Реле тока РТ 40/6 | шт. | 4 | 1575
Реле промежуточное
| Реле РП 23 | шт. | 14 | 978
| Реле РП 25 | шт. | 6 | 978
| Реле РПУ-3М-114-УХЛ4А ЧЭАЗ | шт. | 9 | 2151
Реле указательное
| Реле указательное РЭУ-11-2 40УЗ 220В | шт. | 46 | 721
Реле тепловое
| РТИ 1301 0,1-0,16А | шт. | 5 | 250
| РТИ 1302 0,16-0,25А | шт. | 4 | 250
| РТИ 1303 0,25-0,4А | шт. | 1 | 250
| РТИ 1304 0,4-0,63А | шт. | 9 | 250
| РТИ 1305 0,63-1,0А | шт. | 4 | 250
| РТИ 1308 2,5-4,0А | шт. | 1 | 250
| РТИ 1316 9-13А | шт. | 2 | 250
| РТИ 1312 5,5-8,0А | шт. | 3 | 250
| РТИ 2355 28-36А | шт. | 5 | 460
| РТИ 3357 37-50А | шт. | 1 | 700
| РТИ 3357 23-32А | шт. | 2 | 700
| РТИ 3359 48-65А | шт. | 1 | 700
| РТИ 3355 30-40А | шт. | 1 | 700
| РТИ 3361 55-70А | шт. | 16 | 700
| РТИ 3365 80-93А | шт. | 15 | 700
| РТЭ 1305 0,63-1,0А (ЭКФ) | шт. | 1 | 327
| NR2-25 0,63-1,0А (CHINT) | шт. | 1 | 267.16
| NR2-93 48-65А (CHINT) | шт. | 2 | 519.49
| Монтажный блок для тепл.реле CHINT NR2-25 BASE | шт. | 1 | 80.24
LR97D25M7 | Реле тепловое Schnieder Electric (5-25А) | шт. | 1 | 3640.7
Фотореле
| ФР 601 | шт. | 2 | 139.7
| ФР 602 | шт. | 1 | 193.18
| ФР 1Э | шт. | 5 | 450
| ФР МО 1-1-15 с датчиком | шт. | 8 | 1045
Реле MOELLER
| Реле RKZMO-XRM12 | шт. | 7 | дог.
| Реле RKZMO-20 А | шт. | 1 | дог.
| Реле RKZMO-6,3 | шт. | 1 | дог.
| Реле PKZMO 1-4 | шт. | 1 | дог.
| Реле RKZMO-6,3 (4,0-6,3А) | шт. | 6 | дог.

## КИПиА
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Примечание
Приборы ОВЕН
| 2ТРМ0А-Щ1.А.Н | шт. | 4 | 1900 | без крепления
| 2ТРМ0А-Щ1.АН | шт. | 6 | 2100 | без упаковки
| 2ТРМ0А-Щ2.АН | шт. | 8 | 2500
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.Р | шт. | 2 | 3500
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.Р | шт. | 3 | 3500
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.Р | шт. | 4 | 3500
| АС3-М Преобраз.интерфейса | шт. | 1 | 2300
| АС4-М Преобраз.интерфейса | шт. | 1 | 1950
| БП14Б-Д4.24 Блок питания | шт. | 1 | 1900 | без упаковки
| МВА-8 Монитор ввода аналоговый | шт. | 1 | 6520
| МВУ8-Р(МО1) Модуль ввода | шт. | 1 | 5251
| МНС1 Монитор напряжения сети | шт. | 2 | 1900
| Регулятор температуры и влажности МПР51-Щ4 | шт. | 1 | 9912
| Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ПКП-1 | шт. | 1 | 6300
| ПЛК150-220.И.М | шт. | 1 | 14200
| РМ1 Расходомер | шт. | 1 | 13700
| Сигнализатор уровня САУ.М2 | шт. | 1 | 2100
| Сигнализатор уровня САУ.М7Е-Щ1 | шт. | 1 | 2600
| Счетчик импульсов и времени наработки СИ-8-1 | шт. | 1 | 3700
| СИ-8-Н.Р Счетчик импульсов | шт. | 1 | 3700
| ТРМ10 | шт. | 1 | 3600
| ТРМ10А-Щ2-ТС.Р | шт. | 2 | 3600
| ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12 | шт. | 1 | 3900
| ТРМ12А-Щ1.ТС.Р | шт. | 1 | 3900
| ТРМ12А-Щ2.ТС.Р | шт. | 3 | 3900
| ТРМ12Б-Щ1.ТППР | шт. | 1 | 3900
| ТРМ12П-Щ1.АТ.Р | шт. | 1 | 3900
| ТРМ1А-Щ1.АТ.Р | шт. | 4 | 2500
| ТРМ1А-Щ1.ТП.Р | шт. | 11 | 2500
| ТРМ1А-Щ2.АТ.Р | шт. | 2 | 2500
| ТРМ1А-Щ2.ТП.Р | шт. | 4 | 2500
| ТРМ1А-Щ2.ТС.Р | шт. | 1 | 2100 | без упаковки
| ТРМ1-Н.У.Р. | шт. | 1 | 2100
| ТРМ32-Щ4 | шт. | 1 | 7300
| ТРМ33-Щ4 | шт. | 1 | 7300
| ТРМ33-Щ4.01 контроллер приточной вентиляции | шт. | 1 | 7300
| ТРМ33-Щ4.03 контроллер приточной вентиляции | шт. | 1 | 7300
| УКТ38-Щ4 | шт. | 1 | 6400
| УТ1-РIС Универс.таймер | шт. | 2 | 2900
| УТ1-Щ1 Универс.таймер | шт. | 1 | 2900
| УТ24-Щ1.Р Реле времени | шт. | 1 | 2800
ПРОЧЕЕ
| Электронный терморегулятор с датчиком АРТ 18 220В, 0-30 | шт. | 1 | 1800
| Терморегулятор TRT-10A 230B-NO | шт. | 5 | 590
| Преобразователь измерительный перем.тока Е854В (4-20мА) | шт. | 1 | 3400
| Преобразователь измерительный ЕП34С 0-5мА | шт. | 2 | 1700
| Преобразователь измерительный Е842 0-5мА | шт. | 4 | 900
| Блок питания Метран 604-DIN вх.220В ,вых.36В 80мА | шт. | 1 | 3000
| Мегамоетр Ф4102/2-1М | шт. | 1 | 3100
| Контроллер ЭКТ-5-М1 | шт. | 1 | 4273 | б/у
| Контроллер ЭКТ-5-М3 | шт. | 2 | 3250 | б/у
| Датчик давления СДВ-Г-6,0м.вод.ст.-4-20мА | шт. | 1 | 7100

## ППНИ
Артикул | Наименование | Единица измерения |  | Цена за единицу
Предохранители
| ППНИ-33 габ.00 63А | шт. | 15 | 110
| ППНИ-33 габ.00 160А | шт. | 2 | 110
| ППНИ-33 габ.0 50А | шт. | 3 | 140
| ППНИ-35 габ.1 125А | шт. | 1 | 200
| ППНИ-35 габ.1 250А | шт. | 2 | 200
| ДП-33 габ.00 | шт. | 7 | 140
| ДП-37 габ.2 | шт. | 2 | 500
| ПН2-100А | шт. | 10 | 40
| ПН2-250А | шт. | 7 | 40

## ТТИ
Все ТТ требуют поверки
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу
| ТТИ-А 300/5 2008г | шт. | 6 | 200
| ТТИ-А 300/5 2009г | шт. | 4 | 200
| ТТИ-А 100/5 2011г | шт. | 1 | 200
| ТТИ-30 150/5 2010г | шт. | 1 | 200
| ТТИ-30 200/5 2009г | шт. | 3 | 200
| ТТИ-30 200/5 2011г | шт. | 3 | 200
| ТТИ-40 400/5 2009г | шт. | 3 | 200
| ТТИ-40 400/5 2012г | шт. | 1 | 200
| ТТИ-40 300/5 2012г | шт. | 3 | 200
| ТТИ-40 500/5 2012г | шт. | 1 | 200
| ТТИ-40 600/5 2003г | шт. | 3 | 200
| ТТИ-60 750/5 2001г | шт. | 2 | 200
| ТТИ-85 800/5 2001г | шт. | 1 | 300
| ТНШЛ-0,66 1000/5 2006г | шт. | 3 | 5000
| ТШ-0,66 1000/5 2006г | шт. | 2 | 300
| EKF ТТЭ-30 300/5 2007г | шт. | 1 | 200
| EKF ТТЭ 200/5 2012г | шт. | 2 | 200

## Амперметры,Вольтметры
Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу
Амперметры
| Э47 150/5 через ТТ 96*96 | шт. | 10 | 495.35
| Э47 100/5 через ТТ 96*96 | шт. | 3 | 495.35
| Э47 200/5 через ТТ 96*96 | шт. | 5 | 495.35
| Э47 300/5 через ТТ 96*96 | шт. | 9 | 495.35
| Э47 400/5 через ТТ 96*96 | шт. | 3 | 495.35
| Э47 600/5 через ТТ 96*96 | шт. | 7 | 495.35
| Э47 300/5 через ТТ 72*72 | шт. | 2 | 495.35
| Э47 600/5 через ТТ 72*72 | шт. | 1 | 495.35
| Э8032 50А | шт. | 3 | 450
| Э42702 600/5 120*120 | шт. | 6 | 1000
| ЭП80А 400/5 80*80 | шт. | 1 | 1000
| ЭП80А 1000/5 | шт. | 3 | 350
Вольтметры
| Э47 500В 96*96 | шт. | 1 | 495.35
| Э47 500В 72*72 | шт. | 5 | 495.35
| ЭП 80В 500В 80*80 | шт. | 3 | 350
| Э8030 500В 80*80 | шт. | 3 | 350
| Э365-1 500В 120*120 | шт. | 2 | 1200

## Кнопки,лампы,прочее
Артикул | Наименование | Единица измерения |  | Цена за единицу
Кнопки управления
| Пульт управлениявлагозащищенный на 2 кнопки ПКТ-61 | шт. | 4 | 350
| Пульт управлениявлагозащищенный на 4 кнопки ПКТ-62 | шт. | 3 | 374.54
| Пульт ПКУ 15-21.13.-54 У2 металлический с кнопками IP54 | шт. | 3 | 690
| Корпус поста на 1 кнопку КП 101 | шт. | 20 | 70
| Корпус поста на 3 кнопки КП 103 | шт. | 8 | 110
| Корпус поста на 4 кнопки КП 104 | шт. | 1 | 140
| Корпус поста на 6 кнопок КП 106 | шт. | 5 | 230
Кнопки LEGRAND
24004 | Osmoz Головка кнопки с потайным толкателем желтая с подсветкой (024004) | шт. | 20 | 246.27
23802 | Кнопка с пружинным возвратом 22.3 Osmoz для комплектации потайная головка (23802) | шт. | 20 | 200
24001 | Osmoz Головка кнопки с потайным толкателем красная с подсветкой (024001) | шт. | 20 | 223.78
23880 | Osmoz Кнопка с грибовидным толкателем возврат/поворот без подсветки 32мм красный (023880) | шт. | 19 | 226.43
23802 | Кнопка зеленая без подсветки | шт. | 20 | 200
24002 | Osmoz Головка кнопки с потайным толкателем зеленая с подсветкой (024002) | шт. | 20 | 215.26
23806 | Osmoz Головка кнопки с потайным толкателем черная (023806) | шт. | 20 | 244.34
23980 | Osmoz Головка с 2 потайными толкателями красный/зеленый IP65 (023980) | шт. | 14 | 414.98
24070 | Osmoz Головка с 2 потайными толкателями красный/зеленый с подсветкой (024070) | шт. | 7 | 520.97
Лампы LEGRAND
22941 | Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров Osmoz для комплектации под винт 230В АС (22941) красный | шт. | 7 | 400
22944 | Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров Osmoz для комплектации под винт 230В АС (22942) зеленый | шт. | 20 | 400
22942 | Блок подсветки для индикаторных кнопок и диффузоров Osmoz для комплектации под винт 230В АС (22944) желтый | шт. | 23 | 400
Клеммы
| Клемма AVK 2,5/4 KLEMSAN желто-зеленая | шт. | 550 | 50
| Клемма YBK 2,5 синие втычные | шт. | 60 | 23
| Клемма YBK 2,5 желтые втычные | шт. | 60 | 23
| Клемма YBK 2,5 зеленые втычные | шт. | 40 | 23
| Клемма силовая AVK 95В KLEMSAN | шт. | 7 | 500
| Клемма WAGO 2,5 серые втычные | шт. | 50 | 25
| Клемма силовая на 2 провода KKL25 HENSEL | шт. | 16 | 100
Независимые расцепители
| Расцепитель независимый РН35/37 | шт. | 2 | 520
| Расцепитель независимый РН32/33 | шт. | 5 | 250
| Аварийный контакт АК-125А IEK | шт. | 5 | 80
| Контакт сигнальный КСВ-47 IEK | шт. | 34 | 295.67
| Контакт состояния аварийный КС | шт. | 2 | 246.4
Электроустановочная продукция LEGRAND
39500 | Заглушки | шт. | 1000 | 1.4
38210 | Кабельный маркер на провод 0 | шт. | 1200 | 1.98
38211 | Кабельный маркер на провод 1 | шт. | 1200 | 1.98
38212 | Кабельный маркер на провод 2 | шт. | 1200 | 1.98
38213 | Кабельный маркер на провод 3 | шт. | 1200 | 1.98
38214 | Кабельный маркер на провод 4 | шт. | 1200 | 1.98
38215 | Кабельный маркер на провод 5 | шт. | 1200 | 1.98
38216 | Кабельный маркер на провод 6 | шт. | 1200 | 1.98
38217 | Кабельный маркер на провод 7 | шт. | 1200 | 1.98
38218 | Кабельный маркер на провод 8 | шт. | 1200 | 1.98
38219 | Кабельный маркер на провод 9 | шт. | 1200 | 1.98
38330 | Кабельный маркер на провод A | шт. | 300 | 2.19
38331 | Кабельный маркер на провод B | шт. | 300 | 2.19
38332 | Кабельный маркер на провод C | шт. | 300 | 2.19
38343 | Кабельный маркер на провод N | шт. | 300 | 2.19
37663 | Наконечник кабельный изолированный 1мм2 красный (037663 Legrand) | шт. | 90 | 2
37500 | Viking3 Гребенка эквипотенциальная 10 контактов для клемм с шагом 5мм (037500) | шт. | 20 | 170
37181 | Viking 3 Клемма винтовая 2.5х6 для предохранителя (37181) | шт. | 60 | 300
38201 | Маркер от 0 до 9 (0,15-0,5мм2) | шт. | 1 | 5300
38202 | Маркер от 0 до 9 (0,5-1,5мм2) | шт. | 1 | 4900
38203 | Маркер от 0 до 9 (1,5-2,5мм2) | шт. | 1 | 5300
38204 | Маркер от 0 до 9 (4-6мм2) | шт. | 1 | 7100
37160 | Viking3 Клемма винтовая 2.5х5 стандартная (37160) | шт. | 60 | 20
37550 | Заглушка шаг 5/6/8/10мм Viking (37550) | шт. | 80 | 15
22901 | Блок контактный для головок Osmoz для комплектации под винт НО (22902) | шт. | 16 | 107.88
22902 | Блок контактный для головок Osmoz для комплектации под винт НЗ (22901) | шт. | 16 | 107.88
22960 | Адаптер монтажный Osmoz для комплектации для 1 поста (22960) | шт. | 116 | 17.46
23903 | Osmoz Головка тумблера с рукояткой 2п черная 45 градусов (023903) | шт. | 50 | 297.07
24037 | Osm Головка тумблера рукоятка 2п 45 град. черная с подсветкой (024037) | шт. | 3 | 409.48
24053 | Osmoz Головка тумблера с удлиненной рукояткой 3п черная поворотная с подсветкой 45 градусов (024053) | шт. | 4 | 429.61
22964 | Адаптер монтажный Osmoz для комплектации для 3 постов (22964) | шт. | 16 | 46.83
Электроустановочная продукция Шнайдер Электрик
XB5AA21 | Кнопка черная без фиксации | шт. | 4 | 190
XB4BA31 | Кнопка зеленая без фиксации | шт. | 1 | 330
XB5AL42 | Кнопка красная | шт. |  | 375.41
XB5AS542 | Кнопка аварийная красная возвратная Гриб 22мм (XB5AS542) | шт. | 3 | 400
XB5AW84M5 | Конпка сдвоенная "Пуск-Стоп" | шт. | 5 | 1073.01
ZBE1021NC | Переключаемый контакт для кнопок | шт. | 16 | 100
XB7-EA.2P | Кнопка красная | шт. | 3 | 100
XB7-EA.1P | Кнопка черная | шт. | 2 | 100
XB7-EA.1P | Кнопка зеленая | шт. | 1 | 100
ZBE1011NO | Переключаемый контакт | шт. | 36 | 100
14885 | Соединитель для кабелей Merlin Gerin | шт. | 40 | 100
A9A26924 | Контакт состояния Acti 9 | шт. | 1 | 900
LAD8N11 | Доп.контакт 1НО 1НЗ | шт. | 6 | 450
Прочее
| Сирена сигнальная СС-1 (220В) | шт. | 1 | 434.2
| Приставка выдержки времени ПВИ 11 (0,1-30 сек) | шт. | 2 | 630
| Приставка выдержки времени ПВИ 12 (10- 180 сек) | шт. | 3 | 630
| Индикатор фаз на 3 фазы на DIN-рейку ИЭК | шт. | 18 | 170
| Расцепитель минимального напряжения РММ47 | шт. | 3 | 547.59
| Комбинированный керосиновый обогреватель с функцией походной печи KERONA WKH-3300 | шт. | 2 | 5300
| Ограничитель перенапряжения ОПС1 1P C | шт. | 1 | 902.63